## Приложение № 1

- Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).

- Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.

- Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и  электропроводок напряжением до 1 кВ.

- Измерения сопротивления заземляющих устройств.

- Измерения напряжения прикосновения и шага.

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

- Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1кВ с системой   TN

- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).

- Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

- Проверка фазировки РУ напряжением до 1000 В и их присоединений.

- Испытание устройств АВР.

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 1 кВ.

- Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1000 В.

- Испытание крепёжных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников

- Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.

- Испытание синхронных генераторов напряжением до 1 кВ

- Испытание машин постоянного тока напряжением до 440 В

- Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ

- Испытание сборных и соединительных шин на напряжение до 1 кВ.

- Измерение уровня освещённости и других светотехнических параметров

- Испытание конденсаторов напряжением ниже 1 кВ