СОСТАВ

видов деятельности в области пожарной безопасности,

лицензируемых МЧС России

| Наименование видов деятельности в области пожарной безопасности | Состав деятельности | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.1 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.2 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.3 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем(элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.4 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.5 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 1.6 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение ПНР* | 1.7 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | 1.8 |
|  | - Устройство(кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | 1.9 |
|  | - Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 1.10 |
|  | - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 1.11 |

*ПНР – пусконаладочные работы