## Приложение № 1

- Испытание синхронных генераторов и компенсаторов

- Испытание электродвигателей переменного тока

- Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов

- Испытание измерительных трансформаторов тока

- Испытание измерительных трансформаторов напряжения

- Испытание масляных выключателей.

- Испытание воздушных выключателей.

- Испытание элегазовых выключателей

- Испытание вакуумных выключателей.

- Испытание выключателей нагрузки.

- Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей.

- Испытание КРУ и КРУН

- Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)

- Испытание сборных и соединительных шин

- Испытание сухих токоограничивающих реакторов

- Испытание электрофильтров

- Испытание конденсаторов

- Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений

- Испытание трубчатых разрядников

- Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.

- Испытание вводов и проходов изоляторов

- Испытание подвесных и опорных изоляторов

- Испытание трансформаторного масла

- Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.

- Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена, номинальное напряжение линий до 10 кВ.

- Испытание воздушных ЛЭП напряжением выше 1 кВ

- Измерения показателей качества электрической энергии

- Тепловизионный контроль состояния электрооборудования

- Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.

- Проверка систем молниезащиты.